## Sheet1
误差 | 温度
℃
2 | 400
4 | 600
3 | 800
3.5 | 1000

## Sheet2
水浴温度ºC | 加补偿导线 | 未加补偿导线 | 误差
28 | 998 | 974 | 24
33 | 999 | 970 | 29
41 | 999 | 966 | 33
54 | 1003.5 | 961 | 42.5

## Sheet3
| 自耦变压器电压值（V） | 40 | 60 | 80 | 100
光学高温计测温值（℃） | 第一次测量 | 1055 | 1225 | 1350 | 1482
| 第二次测量 | 1070 | 1250 | 1340 | 1520
| 第三次测量 | 1100 | 1190 | 1380 | 1500
取平均值（℃） |  | 1075 | 1221.6667 | 1356.6667 | 1500.6667